Ф.В. Гонтаренко 2011 г.

ГРАФИК

технического обслуживания и ремонта оборудования

распределительных пунктов и трансформаторных подстанции

ЗАО "Машиностроительный завод им. В. В. Воровского"

на 2012 год

| Ко п/п | Наименование оборудования | Инв.№ | ГИП | Место установки | Вид ремонта: ТО - техническое обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | заводской Х° |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 год |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Оборудование 6 кв. РП-271 |  |  | РП-271 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | ТО |  |
| 2. | Оборудование РП 6 кв. ТП1 |  |  | ТП-1 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | И) |  |
| 3. | Оборудование РП 6 кв. ТП7 |  |  | ТП-7 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | ТО |  |
| 4. | Силовой трансформатор | 10767 | ТМ-1000/6 | ТП-3 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | то |  |
| 5. | Силовой трансформатор | 608150 №1 | ТМ-560 | ТП-7 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | то |  |
| 6. | Силовой трансформатор | 584167X92 | ТМ-560 | ТП-7 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | то |  |
| 7. | Силовой трансформатор |  | ТМ-1000/6 | 111-1 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | то |  |
| 8. | Оборудование РП-0,4 кв |  |  | ТП-1 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | то |  |
| 9. | Силовой трансформатор | 22127 | ТМ-1000/6 | ТП-2 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | то |  |
| 10. | Оборудование РП-0,4 кв |  |  | ТП-2 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | то |  |
| 11. | Силовой трансформатор | 421 | ТМ-1000/6 | ТП-4 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | то |  |
| 12. | Оборудование РП-0,4 кв |  |  | ТП-4 |  |  |  |  | ТО |  |  |  |  |  | то |  |
| 13. | Силовой трансформатор | 22133 | ТМ-1000/6 | ТП-5 |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  | то |  |
| 14. | Оборудование РП-0,4 кв |  |  | ТП-5 |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  | то |  |
| 15. | Силовой трансформатор | 353126 | ТМЗ-630 | ТП-6 |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  | то |  |
| 16. | Оборудование РП-0,4 кв |  |  | ТП-6 |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  | го |  |
| 17. | Оборудование РП-0,4 кв |  |  | ТП-3 |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  | то |  |
| 18. | Оборудование РП-0,4 кв |  |  | ТП-7 |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  | то |  |
| 19. | Силовой трансформатор | 353219 | ТМЗ-630 | ТП-6 |  |  |  |  | то |  |  |  |  |  | го |  |
| 20. | Оборудование РП-04 кв |  |  | 1Mb |  |  |  |  | го |  |  |  |  |  | то |  |

Главный энергетик

А.Б. Черных